## Sheet1
2023年度8月消防安全隐患排查整治整改情况公示
时间：2023年8月1日至8月31日
序号 | 检查地点 | 隐患项数 | 隐患项目 | 检查时间 | 整改与否
1 | 长白山保护开发区池西区久佳意宾馆 | 2 | 1房间内缺少防烟面罩；2独立感烟电池无电； | 2023-08-29
2 | 长白山保护开发区清枫丽舍温泉度假酒店有限公司 | 3 | 9. 一层餐厅一处电线敷设不符合消防技术标准； 10. 防火巡查记录不符合要求； 11. 客房内缺少禁止卧床吸烟指示牌； | 2023-08-29
3 | 长白山保护开发区强恩智尚酒店管理有限公司 | 1 | B座一层封闭楼梯间内堆放杂物 | 2023-08-24
4 | 吉林森工松江河林业有限公司白西加油站 | 1 | 消防沙箱内为保持清洁干燥； | 2023-08-21 | 已整改
5 | 天然气股份有限公司吉林销售分公司长白山保护开发区支公司池西 加油站 | 1 | 室外器材箱内存有裸露电线； | 2023-08-07 | 已整改
6 | 长白山保护开发区宝泰假日酒店管理有限公司 | 2 | 消防安全管理人更换未向消防机构报备； 消防栓供水压力偏低（该单位维保检测时已发现，已联系物业）； | 2023-08-07 | 已整改
7 | 长白山保护开发区池西逸都时尚宾馆 | 1 | 部分房间内缺少防烟面罩； | 2023-08-03 | 已整改
8 | 长白山保护开发区池西随心假日宾馆 | 3 | 2. 一层出口一处应急照明灯及疏散指示标志未保持常亮状态（该单位自查 时已发现，正在维修）； 8. 一层厨房一具灭火器超过检修期限； 11. 部分房间内防烟面罩配备数量不足； | 2023-08-03 | 已整改
9 | 长白山保护开发区池西区金钻宾馆 | 2 | 9. 一层走廊电线敷设不符合消防技术标准； 11.室外液化气罐连接管使用三通； | 2023-08-03 | 已整改