## Sheet1
2025年度7月消防安全隐患排查整治整改情况公示
时间：2052年7月1日至7月31日
序号 | 检查地点 | 隐患项数 | 隐患项目 | 检查时间 | 整改与否
1 | 长白山保护开发区灵曦泉酒店 | 1 | 与西侧建筑物防火间距不足 | 2025.7.28 | 已整改
2 | 长白山保护开发区灵曦泉酒店 | 3 | 1、客房疏散示意图未配置； 2、客房内防烟面罩未配置； 3、室外楼梯缓台耐火极限不足； | 2025.7.28 | 已整改
3 | 吉林长白山保护开发区白溪旅游发展有限公司 | 1 | 新上岗人员未进行岗前培训 | 2025.7.28 | 已整改
4 | 长白山保护开发区欧亚购物广场有限公司 | 1 | 消防控制室持证上岗人员不足 | 2025.7.23 | 已整改
5 | 长白山保护开发区柒色酒店管理有限公司 | 1 | 一层室内消火栓箱内电线敷设不符合消防安全技术标准 | 2025.7.23 | 已整改
6 | 长白山保护开发区池西区薛记关东一品炖菜馆 | 1 | 厨房内液化气罐使用可调试型减压阀 | 2025.7.24 | 已整改
7 | 长白山保护开发区池西区朴家泥炉炭火烤肉店 | 2 | 10. 厨房内液化气罐使用可调试型减压阀； 11. 厨房未与其他部位分隔 | 2025.7.24 | 已整改