池西区城市供热管理实施细则

第一章  总则

第一条  为加强城市供热管理，维护热用户和供热企业的合法权益，保护环境、节约能源，提高居民生活质量，促进城区供热事业发展。根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《吉林省城市供热条例》《长白山保护开发区供热管理办法》等有关法规的规定，结合我区实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于池西区范围内城市供热规划、建设、经营、管理和使用。

第三条  城市供热应当坚持统一规划、合理布局、配套建设、集中管理、节约能源、减少污染、有偿供热的原则，充分发挥各类热源能力，实施和推广集中连片供热。

第四条  城市供热实行经营许可制度。供热企业应当具备符合国家和省规定的市场准入条件，并获得由城市供热行政主管部门授予的经营许可权后，方可从事供热经营。供热实行市场化经营，引入竞争机制，鼓励外资企业、民营企业和个人投资、经营。

第五条  池西区住房和城乡建设局是我区城市供热的行政主管部门。池西区住建局公用科为城市供热管理机构，负责对全区供热企业进行具体监督管理工作，依法履行对供热行业的监管职责，实行城市供热事前、事中、事后的全程监督检查，确保正常供热。

第六条  集中供热作为民生工程，区经发（物价）、财政、国土、生态、应急、公安、消防、工商、税务、综合执法等部门，在区管委会的领导下，按照各自职责，协同做好本行政区域内的供热管理工作。

第二章  规划与建设

第七条  城市供热实行统一规划和管理，优先发展集中供热。城市供热规划由城市供热行政主管部门会同规划、环保等有关行政主管部门编制，报管委会批准，纳入国土空间规划。城市供热规划经批准后不得擅自变更。确需变更的，应当报原批准机关审批。

第八条  城市新建、改建、扩建供热工程，应当符合城市供热规划，并报请城市供热行政主管部门审查同意后，办理有关基本建设手续。对中心城区外不具备集中供热条件又确需建设临时热源的，必须经区生态环境行政主管部门进行环境影响评价、规划行政主管部门进行规划审查同意后，报供热行政主管部门批准，方可建设。
    第九条  城市新区开发、旧城改造、道路建设等不得占用供热规划预留的城市供热设施用地。

第十条  在城市供热规划范围内新建、改建和扩建工程，其配套的供热系统和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

第十一条  新建、扩建、改建供热工程，必须符合城市供热规划、设计和施工规范要求。室内采暖系统一律采取按分户控制阀出户的形式设计和施工，工程竣工后，建设单位应申请供热单项验收及竣工验收。未经验收或验收不合格的不得使用。

第三章　供热设施
　　第十二条  城市供热设施包括热源厂和锅炉房、换热站、管网及室内管道、管道井、泵站、阀门室、计量表具、

散热器及其他有关设施。
　　第十三条  禁止下列损害供热设施或者影响其使用功能的行为：

（一）修建建筑（构）物；

（二）挖坑、取土、打桩；

（三）爆破作业；

（四）堆放垃圾、物料，排放污水、废水、腐蚀性液体；

（五）利用供热管道及支架敷设线路或悬挂物体；

（六）在城市供热管网及附属设施的地面上种植树木，架设电杆；

（七）压埋供热管道、井盖；

（八）其他影响供热设施运行及安全的行为。

第十四条  因公益建设确需进行影响供热设施安全运行施工的，制定切实可行的施工方案，征求供热企业的意见，报请区供热行政管理部门同意后，采取相应的保护和补救措施，确保供热设施安全、通畅运行。一切费用由建设单位承担。

第十五条  供热企业应按照供热设施、设备保养维修管理的技术规范和质量标准，使供热设备处于完好状态。检修工作必须在每个供热期前30天完成。供热期内供热企业应当及时做好正常维护工作，确保供热。关键设备和易损零配件,要保持一定的备用量，以确保安全运行、保证供热稳定。

第十六条  居民热用户供热设施保修期外的维修、养护责任划分：

（一）实行分户控制的，入户阀门（含）外的供热设施由热经营企业负责维修、管理，入户阀门内的供热设施由热用户自行维修养护；

（二）未实行分户控制的，热用户建筑热力入口阀门（含）的供热设施由供热经营企业负责维修、管理，热用户建筑热力入口阀门内的供热设施由热用户自行维修、维护；

非居民供热设施的维修、维修责任以用地红线为界，供热经营企业和热用户另有约定的，从其约定。

第四章　供热与用热
   第十七条  城市供热经营实行许可制度。热经营企业应

当具备下列条件：

(一)有稳定、安全的热源；

(二)有与其经营规模相适应的资金；

(三)有健全的服务和安全管理制度；

(四)有具备相应从业资格的供热技术人员和安全管理人员；

(五)法律、法规规定的其他条件。

第十八条  申请从事供热经营的企业，应当向区供热主管部门提出申请，审查合格后颁发《经营许可证》。供热主管部门应当自收到申请材料之日起，十五日内审查完毕。经审查不予批准的，应当书面向申请人说明理由。《经营许可证》到期前一个月，供热企业应当提出延续申请，区供热管理部门根据供热企业经营及服务情况，终止或者延续其《经营许可证》。获得《经营许可证》的热经营企业不得有下列行为：

(一)擅自转让、出租供热经营项目；

(二)擅自将运行的主要供热设施变卖；

(三)擅自停业、歇业、弃管；

(四)擅自转让、移交、接管供热设施、供热区域；

(五)对供热设施不履行养护、维修和更新改造义务；

(六)供热设施不符合环保、节能、安全技术规范和标准要求；

(七)法律、法规禁止的其他行为。

第十九条  热生产企业与热经营企业、热经营企业与用户应当签订供用热合同。供用热合同的格式和内容，应当符合国家和省的有关规定。

第二十条  新建工程项目由建设单位在采暖期前三个月向供热企业提供图纸等资料。在新建工程施工过程中，热经营单位应全程参与监督，对不符合供热要求的有权让施工单位进行整改。工程验收时热经营单位必须参与相关的查验工作，对存在隐患的供热设施，需施工单位整改完成后与建设单位（或用热单位）办理供热交接手续。

第二十一条  供热企业发生合并、改变隶属关系、关闭、停业、歇业、弃供时，应在采暖期开始前五个月报请区城市供热行政主管部门同意后，方可办理有关手续。任何供热企业不得擅自停业、歇业和弃供。

第二十二条  供热企业应当履行下列职责：
　　（一）及时检修、维护供热设施，合理控制热媒参数，强化内部管理，降低供热成本，保证供热设备正常运行；
　　（二）健全各项规章制度，定期组织培训操作、维修人员，持证上岗，并严格执行操作规程和岗位责任制，杜绝安全事故的发生；
　　（三）建立报修处理、供热设施档案等内部管理制度，完善室温监测手段，设立巡检人员，定期走访用户，了解供热效果，认真听取热用户意见，及时处理供热问题。不断改善和提高服务质量，淘汰手段落后及不适应供热发展的技术，应采用智能供热手段，实现精准供热，为智慧供热奠定基础。
    第二十三条  池西区供热期按照行政管辖区临近原则，考虑属地标准与气候，供热时长参照白山市供热标准，与松江河镇保持一致。区管委会根据天气变化可适当调整供热时间，推迟开始供热或提前停止供热的，应当向用户退还相应热费。供热期间住宅用户室温必须达到18℃度（含18℃度）

以上。热用户对供热期限、温度标准与供热企业另有约定的，从其约定。

第二十四条  供热企业未按规定或者约定的供热期限供热，未达到规定或者约定的供热温度的，已按规定交纳采暖费的热用户有权按照规定或者约定要求供热企业退还采暖费；给热用户造成损失的，应当予以赔偿。但有下列原因的可以除外：
　　（一）因人力不可抗力（地震、自然灾害、战争等）造成无法供热的；
　　（二）由于用户擅自拆除、移动、改造、遮蔽供热设施或损毁供热设施造成供热温度达不到规定标准的；
　　（三）居民室内保温措施不到位、有缺陷的。

第二十五条  供热期间，热用户室内温度低于18℃的，应第一时间向热力公司进行报修，热力公司维修后，用户对室内温度仍有异议的，可向供热管理部门投诉。现场测温登记内容包括测量房屋信息、测量人、检测数据、用户签字，供热公司签字等。

入户测温时间应选取每日室外较冷时间，兼顾居民休息时间，在每天上午7:00-9:00，下午3:00-5:00进行测温，测温时门窗应保持关闭状态，如热用户有特殊测温要求，可与供热单位协商确定。
　　用户无正当理由拒不接受测温或不在测温记录上签字的，视为当日温度合格。　　
　　相应采暖费的退还应在采暖期结束后2个月内办理完毕，经热用户同意，也可转入下一年度采暖费中。
　　第二十六条  经测定确认温度不达标准，属于供热企业原因的，供热企业应当采取措施保证达到规定温度，确实无法达标的进行退费处理，退还标准为：

- ≥16℃＜18℃退还日平均热费额的5％；　　　　
　　（二）≥15℃＜16℃退还日平均热费额的20％；　　　　
　　（三）≥14℃＜15℃退还日平均热费额的25％；　
　　（四）≥13℃＜l4℃退还日平均热费额的30％；　
    （五）≥12℃＜l3℃退还日平均热费额的40％；

- ≥11℃＜l2℃退还日平均热费额的50％；

- ≥10℃＜l1℃退还日平均热费额的70％；

- 10℃以下退还日平均热费额的100％。

池西区供热退费标准，参照白山市供热管理办法执行，与松江河镇退费标准一致，若松江河镇退费标准有调整，池西区将同步调整。　
　　第二十七条  热用户不得有下列行为：
　　(一)擅自增挂暖气片；
　　(二)擅自增加水循环设施；
　　(三)擅自排水放热；
　　(四)擅自扩大用热面积，擅自改变热用途；
　　(五)阻碍热经营企业对供热设施进行巡查、维护、管理。
　　第二十八条  供热设施发生故障，不能正常供热的，供热企业应当立即组织抢修，并报告城市供热行政主管部门。需要占用道路等公共场所抢修的，可以先行抢修，后补办手续，公安、交通、城建等有关行政部门应当予以配合。
　　在抢修期间，现场应当设置警告标志和安全设施，抢修结束后应当恢复原状。
　　第二十九条  停止供热8小时以上（含8小时）的，供热企业应当及时公告热用户周知，同时上报供热行政主管部门。
　　第三十条  供热期的报停热用户，应当采取有效措施保证室内给排水设施正常使用。因室温过低致使供水、排水管道及其它设施冻裂，造成的一切损失由热用户自行承担。

第三十一条  供暖期间，热用户室内用热设施出现故障，应由热用户自行委托专业人员采取有效措施进行抢修。

第三十二条  热经营企业应当向社会公布承诺的服务标准和质量，设置并公开报修、投诉电话，及时处理用户

反映的问题。

第五章　供热收费

第三十三条  实行有偿用热制度。用户应当及时、足额缴纳热费。热经营企业提前收取热费的，应当扣除相当于同期银行活期存款利息的钱款。
　　第三十四条  供热价格及与供热有关的各类收费标准均应当根据价格管理权限，依据社会平均成本和市场供求状况以及社会承受能力，由价格主管部门确定。池西区区域内供热价格参照松江河镇标准执行，松江河镇供热价格调整，池西区同步调整。若长白山管委会物价部门明确规定，我区从其规定。

第三十五条  为确保供热企业的正常供热，热用户应当及时缴纳热费；对于拒缴和拖欠热费的单位和个人，供热企业有权按照合同约定，实行限供、缓供或者停供。因停止供热造成的损失由拖欠热费的单位或个人承担，其所欠热费由供热企业依法追缴。

因拖欠热费被停止供热的热用户，需要重新供热时，须结清全部欠缴的热费。

商品房进行买卖，买卖双方需到供热公司查询该房屋是否拖欠相关费用，经买卖双方达成一致，与供热公司重新签订供热合同。如买卖双方未到供热公司履约，视为新房主自动放弃自己权益，并承担原房屋所欠一切供热费用。

第六章  停止用热

第三十六条  热用户需要停止用热的，在每年9月1日至9月20日期间到所在供热公司申请办理，供热企业在热用户提交申请15个工作日内予以办理。池西区区域内基础热费缴纳标准参照白山地区执行，与松江河镇缴纳标准保持一致。

有下列情形之一的热用户不得申请停止用热：

（1）非分户控制供热的；

（2）新建住宅在第一个供热期内的；

（3）其他可能危害公共设施运行安全的情形。

第三十七条  热用户申请停止用热后又私自接通供热设施用热的，供热企业有权追缴热费，由此产生的安全事故由热用户自行承担。未到供热企业办理手续自行停止用热的，供热企业可以不予减免热费。

第三十八条  热用户需要恢复用热时，应当于每年9月20日前与供热企业重新办理供、用热手续，由供热企业负责为用户安装、开启供热设施，注水供热。

第七章  应急接管

第三十九条  供热企业无法保障安全稳定供热，严重影响公共利益，经供热行政主管部门协调、督促后仍无法改正的，经区管委会及长白山管委会住建局同意，区供热行政主管部门可以启动供热应急接管。

对供热企业的供热设施实施应急接管的，应当听取被接管企业的陈述申辩，并在供热范围内公告。实施应急接管，首先考虑由区内另一家供热企业接管供热，并委托有资质的中介机构，对供热企业设备、资产进行登记、公证、保全。至移交给新接收企业期间，应单独设立财务账目，单独进行核算。按照《池西区供热应急接预案》规定，各相关部门对应急接管情况进行监督、检查，发现问题及时责令整改。

如果供热企业无能力接管，直接由池西区管委会接管经营。

第八章  法律责任

第四十条  运营企业有下列行为之一的，由供热行政主管部门或者有关行业监管部门依法进行处置:

（一）未取得《供热经营许可证》，从事供热生产经营活动的;

（二）未按规定进行年检年审的;

（三）未按规定时间供热或擅自缩短供热时间的;

（四）私自抬高政府定价或变相高收供热费用的;

（五）发生供热重大事故未向供热行政主管部门报告的。

第四十一条  违反本实施细则规定的下列行为，由供热行政主管部门或者有关行业监管部门依法进行限期整改或处罚:

（一）供热企业无正当理由拒绝向热用户供热的；

（二）供热企业在采暖期内无故连续停止供热超过48小时的；

（三）供热企业在采暖期内，经供热行政主管部门检查供热质量达不到标准的；

（四）热用户擅自入网用热的;

（五）热用户擅自在供热设施上安装放水装置、取用供热循环水的。

第四十二条  供热经营企业有下列情形之一的，应当责令限期整改，逾期不整改的，供热行政主管部门可适当调整供热经营范围；情节严重的，依法吊销其供热经营许可证；

（一）擅自转让、出租供热经营项目;

（二）擅自将运行的主要供热设施变卖;

（三）擅自停业、歇业、弃管;

（四）擅自转让、移交、接管供热设施、供热区域;

（五）对供热设施不履行养护、维修和更新改造义务;

（六）供热设施不符合环保、节能、安全技术规范和标准要求;

（七）擅自对供热区域推迟供热、提前停热、中途停热的；

（八）热经营企业在定期考核中，存在供热质量不达标，用户投诉量大，对存在问题长期不予解决，严重影响公共利益情形的；

（九）法律、法规禁止的其他行为。

第四十三条  城市供热主管部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由有权机关给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九章  附则

第四十四条  本实施细则实施过程中如与上位有关管理规定违背，按上位管理规定执行。

第四十五条  本《实施细则》由池西区住房和城乡建设局负责解释和按程序修订。

第四十六条  本《实施细则》自发布之日起实施。

池西区管委会

2022年1月17日